|  | Recommandations | oui | non | Si non : actions de prévention mettre en œuvre | Suivi assuré par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Service ou division |
|  | AVANT LE RETOUR DES PERSONNELS |  |  |  |  |
|  | La réouverture de tous les bâtiments qui ont été fermés a été anticipée en réalisant les vérifications techniques préalables et en assurant la remise en route des installations techniques. |  |  |  |  |
|  | Les bâtiments qui ont été fermés depuis au moins 5 jours ont fait l’objet d’un nettoyage renforcé. |  |  |  |  |
|  | Les locaux ont accueilli des personnels pendant la période de confinement : un bio-nettoyage a été effectué. |  |  |  |  |
|  | La circulation de l’eau (10 min), et le contrôle de la température (éviter les brûlures) pour les canalisations d’eau froide et chaude a été réalisée avant la reprise pour les bâtiments qui sont restés inoccupés |  |  |  |  |
|  | Des analyses légionnelles pour les points à risque (douches et douchettes) (Arrêté du 1er février 2010) ont été réalisées avant la reprise pour les bâtiments qui sont restés inoccupés) |  |  |  |  |
|  | Une visite des sites en vue de s’assurer de leur conformité aux consignes établies par les autorités sanitaires a été effectuée (recommandation). |  |  |  |  |
|  | Les « zones sensibles » des bâtiments (zones de convivialité, zones d’accueil, circulations étroites, surface de travail insuffisante, aménagement de postes de travail non conformes, etc.) ont été repérées et aménagées (Voir rubrique « respect des règles de distanciation sociale »). |  |  |  |  |
|  | Les prestations devant faire l'objet de commandes ponctuelles (réaménagement de bureaux / d'espaces, installation de distributeurs d'essuie-main papier et mise à l'arrêt des sèche-mains à air pulsé lorsqu'ils existent) ont été identifiées. |  |  |  |  |
|  | L’approvisionnement des équipements contribuant à la désinfection et au respect des gestes barrières (SHA, désinfectant virucide, essuie-main en papier, savon liquide, etc.) a été assuré au-delà des livraisons organisées par l'administration centrale (masques). |  |  |  |  |
|  | RESPECT DES REGLES DE DISTANCIATION SOCIALE |  |  |  |  |
|  | Organisation du travail au sein des services |  |  |  |  |
|  | Le recours télétravail reste une priorité : le télétravail est privilégié dès que c’est possible dans le respect du PCA et des activités listées dans le PRA (page 5). |  |  |  |  |
|  | Un système de rotation conduisant les agents à revenir travailler une partie de la semaine est privilégié au sein de chaque service. |  |  |  |  |
|  | Les horaires de travail en présentiel sont adaptés ; les plages horaires d'arrivée et de sortie sont étendues afin d'éviter les heures de forte affluence dans les transports en commun, tout en respectant les horaires de travail. |  |  |  |  |
|  | Une programmation et un suivi des effectifs travaillant, en présentiel/à distance permet d'évaluer la densité quotidienne d'occupation des locaux et de s'assurer du respect des règles de distanciation physique. |  |  |  |  |
|  | Les réunions à distance sont privilégiées. |  |  |  |  |
|  | Circulation dans les locaux |  |  |  |  |
|  | Les bâtiments disposent de plusieurs accès permettant de limiter les entrées et les sorties. |  |  |  |  |
|  | Les locaux permettent l’organisation d’un sens unique de circulation. |  |  |  |  |
|  | L’accès à l’ascenseur est limité en nombre de personnes et avec une priorité d’accès. |  |  |  |  |
|  | Les toilettes et urinoirs sont en nombre suffisant dans les bâtiments pour permettre aux personnels, publics et intervenants extérieurs présents de respecter les règles de distanciation. |  |  |  |  |
|  | Organisation des locaux |  |  |  |  |
|  | Les règles de distanciation physiques (1m au moins soit environ 4 m2 par agent dès lors que le poste de travail n’est pas placé près d’un mur, d’une fenêtre, etc.) sont respectées entre les postes de travail. |  |  |  |  |
|  | La configuration des postes de travail en face à face est évitée sauf s’ils sont éloignés. |  |  |  |  |
|  | La capacité des salles de réunion et leur configuration permettent de respecter les règles de distanciation sociales. |  |  |  |  |
|  | L’utilisation des espaces de convivialité permet de respecter les règles de distanciation sociale. |  |  |  |  |
|  | Accueil des personnes extérieures |  |  |  |  |
|  | Le poste d’accueil (point d’entrée et de sortie) permet des respecter les règles de distanciation sociale entre l’agent d’accueil, les visiteurs et entre les visiteurs : gestion de la file d’attente, zone d’attente, aménagement du poste de travail, passation de documents. |  |  |  |  |
|  | Les différents locaux autres que le poste d’accueil permettent de maintenir une distanciation entre les personnels, le public et les intervenants extérieurs présents. |  |  |  |  |
|  | Le protocole de livraison pour les entreprises extérieures prend en compte le risque «COVID-19 ». |  |  |  |  |
|  | Les plans de prévention pour les entreprises extérieures prennent en compte le risque «COVID-19». |  |  |  |  |
|  | RESPECT DES GESTES BARRIERES |  |  |  |  |
|  | Les points d’eau équipés de savon et de serviettes en papier jetables sont en nombre suffisant dans les bâtiments pour permettre à tous les personnels, public et intervenants extérieurs de se laver régulièrement les mains dans le respect des règles de distanciation |  |  |  |  |
|  | Les toilettes et urinoirs sont en nombre suffisant dans les bâtiments pour permettre aux personnels, publics et intervenants extérieurs présents de respecter les règles de distanciation. |  |  |  |  |
|  | L'approvisionnement auprès des fournisseurs des équipements contribuant à la désinfection et au respect des «gestes barrière » (solution hydro-alcoolique, désinfectant virucide, essuie-main en papier, savon liquide..), au-delà des livraisons organisées par l'administration centrale (masques), est assuré. |  |  |  |  |
|  | L'approvisionnement systématique et fréquent par les agents d’entretien des sanitaires en savon liquide et en essuie-main en papier est assuré. |  |  |  |  |
|  | La mise à disposition de matériel destiné à faciliter la mise en œuvre des «gestes barrière» : distributeurs de gel hydra alcoolique aux points d'accès des sites, dans les véhicules de service, dans les points de passages réguliers, dans les «zones sensibles» (ex: distributeurs à café), mise à disposition de masques est assurée. |  |  |  |  |
|  | Un stock de matériel mis à disposition pour le personnel « santé » (infirmier, service médical, SST) est en quantité suffisante (masques FFP2 (sans valve de préférence) si suspicion et masques chirurgicaux dans le cas contraire, blouses, lunettes de protection ou écran facial, gants). |  |  |  |  |
|  | Des masques sont mis à disposition pour les autres agents. |  |  |  |  |
|  | Les portes de communication intérieures peuvent être maintenues en position ouverte (installation de cale sous les portes lorsqu'elles ne concourent pas à la sécurité incendie), permettant de limiter la manipulation des poignées. |  |  |  |  |
|  | Un protocole de nettoyage individuel est en place (clavier, souris, poste de travail, outils de travail avant rangement, ….). |  |  |  |  |
|  | NETTOYAGE-DESINFECTION |  |  |  |  |
|  | Les agents d’entretien sont équipés de blouses lavables, masques, gants imperméables et sont formés pour le port de ces EPI. |  |  |  |  |
|  | Du désinfectant virucide conforme à la norme EN 14476 est à disposition des agents d’entretien. |  |  |  |  |
|  | Des lingettes de désinfection conformes à la norme EN 14476 sont à disposition |  |  |  |  |
|  | Les déchets sont évacués au moins une fois par jour. |  |  |  |  |
|  | Les différents locaux utilisés sont aérés régulièrement : 15 minutes au moins trois fois par jour et particulièrement après le nettoyage. |  |  |  |  |
|  | Le nettoyage et la désinfection des locaux avant/après une réunion ou une formation sont réalisés. |  |  |  |  |
|  | La désinfection des sanitaires (toilettes, lavabos, robinets, chasses d’eau…) est réalisée plusieurs fois par jour. |  |  |  |  |
|  | La désinfection des points de contact (poignées de portes, pognées de fenêtres, interrupteurs, rampes d’escalier…) est réalisée plusieurs fois par jour. |  |  |  |  |
|  | La désinfection du matériel collectif est réalisée plusieurs fois par jour. |  |  |  |  |
|  | Les consignes de nettoyage sont connues par les agents : éviter l’usage de l’aspirateur et l’utilisation d’aérosols et de vaporisateurs, etc. |  |  |  |  |
|  | Un protocole sanitaire est mis en place pour s’assurer du respect du programme de désinfection : sanitaires, points de contacts, aération, fréquence. |  |  |  |  |
|  | INFORMATION - FORMATION |  |  |  |  |
|  | Une communication a été réalisée à destination des personnels sur la stratégie de reprise et sur les modalités de réouverture des sites (rythmes, aménagements horaires, «gestes barrière », port de masques, restauration collective ...) pour permettre de les informer de toutes mesures mises en œuvre par l'administration pour respecter les consignes sanitaires. |  |  |  |  |
|  | Un rappel des consignes à suivre au poste de travail a été fait : - se laver les mains en arrivant et ensuite plusieurs fois par jour, - aérer régulièrement la pièce, - port du masque obligatoire en cas de contacts avec le public (en l'absence de dispositif de protection permettant de garantir la distanciation physique et les « gestes barrière », de type « plexiglass »} et, de manière plus générale, lorsque les règles de distanciation physique risquent de ne pas être respectées ; - port du masque conseillé pour les autres agents. |  |  |  |  |
|  | L’information sur les gestes barrières est affichée dans les bâtiments : affichage dans les zones d'accès aux sites, dans les sanitaires et autres points de passages réguliers : - se laver les mains très régulièrement (à l'eau savonneuse ou l'aide de solution hydro-alcoolique) ; - tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; - saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; - utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ; - éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts (distanciation physique d'un mètre au moins); La description des cas dans lesquels le port du masque est obligatoire ou recommandé doit également être affichée. |  |  |  |  |
|  | PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE D’UN CAS SUSPECT DE COVID19 |  |  |  |  |
|  | L'information des agents, selon tout moyen, sur la procédure à suivre en cas d'apparition des premiers signes de COVID-19 (fièvre, signes respiratoires, toux ou essoufflement) est réalisée: - rester chez soi, en prévenant le responsable hiérarchique, le service des ressources humaines, le médecin de prévention ; - limiter les contacts avec d'autres personnes; - ne pas aller directement chez son médecin traitant, appelez-le avant. Si les symptômes apparaissent sur le lieu de travail, l'agent devra se voir remettre un masque, être placé dans un local inoccupé si le retour immédiat au domicile n'est pas possible. Le service de médecine de prévention, immédiatement contacté précisera les consignes à suivre. |  |  |  |  |
|  | ACCOMPAGNEMENT DES AGENTS |  |  |  |  |
|  | Les agents ont été informés des contacts d’écoute : cellule d’écoute, MGEN, médecine de prévention, assistantes sociales des personnels. |  |  |  |  |
|  | Le plan de reprise d’activité comporte un volet traitant de l’accompagnement des agents. |  |  |  |  |
|  | Les cadres de proximité ont été sensibilisés à l’accompagnement des personnels. |  |  |  |  |
|  | Un entretien avec chaque agent est prévu avec le cadre de proximité pour fixer les modalités de poursuite du travail à distance et de retour en présentiel. |  |  |  |  |
|  | Un entretien avec chaque agent est prévu avec le cadre de proximité pour effectuer un retour d’expérience afin d’identifier les impacts de la période de confinement : points positifs et difficultés rencontrées. |  |  |  |  |
|  | Sous réserve du respect des règles de distanciation physique et des« gestes barrière », des temps collectifs, en petits groupes, de partage d'information et de socialisation sont prévus dans les services afin de reconstruire les collectifs de travail qui ont pu être mis à mal par la diversité des situations vécues pendant le confinement et l'anxiété liée à la crise. |  |  |  |  |